## Achat_Laboratoires_INSTM
Formulaire de réponse الملحق عدد 2 الخصائص الفنيّة Annexe 2 : Caractéristiques Techniques
Fournisseur: |  |  | المزود:
Adresse: |  |  | العنوان:
Identifiant fiscal: |  |  | المعرف الجبائي:
الخاصيات الفنية المقترحة (يتمّ تعميره من قبل المزوّد) Caractéristiques proposées par le soumissionnaire | الخاصيات الفنية المطلوبة Caractéristiques minimales | المواد المطلوبة Désignations du matériel | °N
| •Statif de base à plan stable à double commande de mise au point macro, micro, réglable en pour les observations en fond clair. | Microscope avec caméra intégrée extensible pour la fluorescence | 1
• Statif contenant des boutons intuitifs intégrés au statif du microscope permettant de choisir entre la lumière blanche diascopique et la lumière incidente fluorescence et sélectionner les filtres DAPI, ROUGE, VERT, BLEU (à installer ultérieurement)
· Commande de mise au point fine et grossière 3 rapports (grossière/moyenne/précise)
· Eclairage par LED, et d'une illumination prérentrée et homogène offrant un champ de vision parfaitement éclairé
· Lumière réglable et synchronisée automatiquement selon l’objectif choisi
· Tourelle porte-objectifs 6 positions au minimum
· Platine rotative de 110° minimum à revêtement céramique résistante aux produits chimiques
· Guide objet avec rang de déplacement 75x50 mm minimum et porte-objets pour 2 lames en même temps
· Tube binoculaire à distance inter pupillaire réglable 55 à 75 mm minimum
· Paire d’oculaires 10x/22 réglables pour porteur de lunettes (Ø du champ 22mm minimum)
· Condenseur d'Abbé réglable en hauteur avec diaphragme à iris, à tête escamotable et à code, permettant de reconnaitre rapidement l’ouverture optimale pour l’objectif choisi et permettant l’observation en polarisation
Ø 5 Objectifs plan achromatiques à correction infinie pour observation en fond clair
ü PLAN 4x/0,10
ü PLAN 10x/0,25
ü PLAN 20x/0,40
ü PLAN 40x/0,65
ü PLAN 100x/080 à sec sans huile à immersion
Ø Housse de protection
ü Camera intégrée entre tube et statif du microscope
ü Résolution 12 Mpixels minimum
ü Taille d’un pixel 1,55 μm x 1,55 μm max
ü Débit d’image élevé allant jusqu’à 60ips
ü Possibilité de connecter la caméra directement sur moniteur HD via port HDMI
ü Connection, usb, type A, USB3.0, USB type C, HDMI2.0a, HDMI type A
ü Câble de connexion directe sur PC
ü Logiciel pour acquisitions et traitement d’images permettant d'incruster des informations et de faire des mesures interactives : Distance linéaire, trajectoire, périmètres, surfaces, diamètres, angles, annotations, flèches, échelle…